## Уч.1,1
ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ПОТСДАМ“ И СВЪРЗВАНЕТО Й С ПЪТЕН ВЪЗЕЛ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ – БУЛ. „ЛИПНИК“, ГР. РУСЕ - ЕТАП 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | м.ед. | Общо разходи
|  |  | Кол. | Ед.цена | Сума
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ : ПЪТНИ РАБОТИ
I | Подготвителни работи |  |  |  | 0
1 | РАЗВАЛЯНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ | m | 240 |  | 0
2 | РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПЪТНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ | m2 | 1850 |  | 0
3 | РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ПО УЛИЦИ И ТРОТОАРИ | m3 | 680 |  | 0
4 | НАТОВАРВАНЕ МАШИННО ОТПАДЪЦИ | m3 | 1200 |  | 0
5 | ИЗКОП МАШИНЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕПОДХОДЯЩ ПЛАСТ В ЗОНИТЕ НА НОВОПРОЕКТИРАНИ НАСТИЛКИ | m3 | 800 |  | 0
6 | ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ ДО "СТРОИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ РУСЕ", ВКЛ.ТАКСИ | m3 | 2000 |  | 0
7 | ПОДРАВНЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНОТО ЛЕГЛО ДО E=30MPA | m2 | 2375 |  | 0
II | Пътни работи |  |  |  | 0
1 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ КОНСТРУКТИВНИ ПЛАСТОВЕ ОТ ЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБРАБОТЕНИ СЪС СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО - ТРОШЕН КАМЪК С НЕПРЕКЪСНАТА ЗЪРНОМЕТРИЯ /0-60MM/, ВКЛ. ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ, УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | m3 | 850 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ВИДИМИ БОРДЮРИ 18/35/50, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕТОН С12/15 ЗА МОНТАЖ | m | 130 |  | 0
III | Асфалтови работи |  |  |  | 0
1 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК/ С МИНИМАЛНА ДЕБИЛИНА 10 СМ | т | 420 |  | 0
2 | НАПРАВА НА ПЪРВИ (СВЪРЗВАЩ) БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА С РАЗЛИЧНА ШИРИНА | m2 | 1740 |  | 0
3 | НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА С РАЗЛИЧНА ШИРИНА | m2 | 1740 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО /БИНДЕР/ С МИНИМАЛНА ДЕБИЛИНА 4 СМ, ЗА ПРОФИЛИРАНЕ И ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ С РАЗЛИЧНА ДЕБЕЛИНА И ШИРИНА, СЪГЛАСНО ТС | т | 170 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕБНОЗЪРНЕСТА ПЛЪТНА АСФАЛТОБЕТОНОВА СМЕС, ТИП А, МАРКА ІІ, БДС EN13108-1:2006 ЗА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ С ДЕБЕЛИНА СЛЕД УПЛЪТНЕНИЕТО 4 СМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ. | т | 170 |  | 0
ІV | Принадлежности на пътя маркировка и сигнализация |  |  |  | 0
1 | УКРЕПВАНЕ НА СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | бр. | 9 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ СЪГЛАСНО ТС – ПЪТНИ ЗНАЦИ И ЧЕРТЕЖИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | бр. | 10 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА С РАЗЛИЧНА КОНФИГУРАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЕРТЕЖИТЕ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТС - ПЪТНА МАРКИРОВКА ОТ БОЯ С ПЕРЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | m2 | 72 |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ПЪТНИ РАБОТИ без ДДС |  |  |  |  | 0
ЧАСТ : ЕЛЕКТРИЧЕСКА
| МОДЕРНИЗИРАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МРЕЖА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  | 0
1 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ HDPE ТРЪБА Ф40 В ИЗКОП | м | 400 |  | 0
2 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5ММ2. | м | 70 |  | 0
3 | ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3Х10ММ2. | м | 750 |  | 0
4 | ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 4Х50ММ2. | м | 350 |  | 0
5 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 3Х1,5ММ2 В ТРЪБА | м | 70 |  | 0
6 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 4Х50ММ2 В ТРЪБА | м | 350 |  | 0
7 | ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ С 61 6А | бр | 7 |  | 0
8 | МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ С 61 6А | бр | 7 |  | 0
9 | ДОСТАВКА КАБЕЛНА КУТИЯ К2А-ПЛАСТМАСОВА | бр | 7 |  | 0
10 | МОНТАЖ КАБЕЛНА КУТИЯ НА СТЪЛБ | бр | 7 |  | 0
11 | ВКАРАВАНЕ КРАИЩА НА КАБЕЛ ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ В СТЪЛБА | бр | 13 |  | 0
12 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 1,5ММ2. | бр | 14 |  | 0
13 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 16ММ2. | бр | 13 |  | 0
14 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 95ММ2 И НАГОРЕ | бр | 4 |  | 0
15 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ 1,5ММ2. | бр | 14 |  | 0
16 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ 16ММ2. | бр | 13 |  | 0
17 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 3Х185+95ММ2.-КОМПЛЕКТ | бр | 4 |  | 0
18 | ДЕМОНТАЖ КАСЕТА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ | бр | 1 |  | 0
19 | ДЕМОНТАЖ ВРЪЗКИ ДО 35ММ2 ЗА 4 ЖИЛА | бр | 6 |  | 0
20 | ДОСТАВКА ЕЛ. КАСЕТА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО СХЕМА | бр | 1 |  | 0
21 | МОНТАЖ ЕЛ. КАСЕТА С НАПРАВА НА ФУНДАМЕНТ | бр | 1 |  | 0
22 | ДОСТАВКА СТЪЛБ С ВИСОЧИНА 4,5М ПОЦИНКОВАН | бр. |  |  | 0
23 | ДОСТАВКА СТЪЛБ С ВИСОЧИНА 8М НАД ТЕРЕНА | бр. | 7 |  | 0
24 | ИЗПРАВЯНЕ. СВЪРЗВАНЕ И МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ СТЪЛБ ДО 12М КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА | бр | 7 |  | 0
25 | СВЪРЗВАНЕ НА СТОМАНЕН СТЪЛБ 12 М. КЪМ ТЕРЕНА С ФУНДАМЕНТ (НАПРАВА ФУНДАМЕНТ) | бр | 7 |  | 0
26 | СВЪРЗВАНЕ НУЛЕВ ПРОВОДНИК С ПВА1 ЗА ЗАНУЛЯВАНЕ НА СТЪЛБ | бр | 3 |  | 0
27 | НАНАСЯНЕ НА ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ НА СТЪЛБ С БОЯ 3 В 1 НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С КОНТАКТНА МРЕЖА | бр | 7 |  | 0
28 | ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО IP 65 ДО LED 60W , MIN7000LM | бр | 7 |  | 0
29 | СВЪРЗВАНЕ (МОНТАЖ) С ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С АВТОВИШКА - МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРУД | бр | 7 |  | 0
30 | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 1 ПОЦИНКОВА ТРЪБА 2 1/2", 3М | бр | 3 |  | 0
31 | НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 ПОЦИНКОВИ ТРЪБИ 2 1/2", 3М | бр | 1 |  | 0
32 | ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр | 4 |  | 0
33 | ИЗМЕРВАНЕ ИЗОЛАЦИОННО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КАБЕЛ С МЕГЕР | бр | 7 |  | 0
| ВРЪЗКИ ТРЪБНА КАНАЛНА МРЕЖА |  |  |  | 0
34 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ В РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА | км | 0.2 |  | 0
35 | ТРАСИРАНЕ ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ | бр | 5 |  | 0
36 | НАПРАВА ШУРФОВЕ | бр | 6 |  | 0
37 | РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОТОАРНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 10 |  | 0
38 | НАПРАВА ИЗКОП 1,1/0,6М ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОВОДИ | м | 100 |  | 0
39 | НАПРАВА ИЗКОП 1,1/0,8М ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОВОДИ | м | 100 |  | 0
40 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 300 |  | 0
41 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА Ф110/3,2 В ИЗКОП И СОНДАЖ | м | 120 |  | 0
42 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА Ф140/3 В ИЗКОП | м | 90 |  | 0
47 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН РЪЧНО ЗА ОФОРМЯНА НА КАНАЛНА МРЕЖА | м3 | 2 |  | 0
49 | ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ И ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО | бр | 1 |  | 0
| РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МРЕЖИ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО |  |  |  | 0
50 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ В РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА | км | 0.1 |  | 0
51 | ТРАСИРАНЕ ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ | бр | 5 |  | 0
52 | НАПРАВА ШУРФОВЕ | бр | 6 |  | 0
53 | НАПРАВА ИЗКОП 0,8/0,4М ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОВОДИ | м | 50 |  | 0
54 | ДЕМОНТАЖ КАПАК И РАМКА | м | 4 |  | 0
55 | РЕМОНТ (ПОДЗИЖДАНЕ, НИВЕЛИРАНЕ, МОНТАЖ РАМКА ЗА КАПАК) | м | 4 |  | 0
56 | ПРЕДПАЗВАНЕ КАБЕЛИ В ТРЪБА Ф140 | м | 100 |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА без ДДС |  |  |  |  | 0
ЧАСТ : ВиК
1 | РАЗКРИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОВОДИ | бр. | 10 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ТОЧКОВ ОТТОК 40/40СМ - 1М /КОМПЛЕКТ С РЕШЕТКА, МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ, PE КОШНИЦА И СИФОН ПРОТИВМИРИЗМИ/ - 18 Л/С | бр | 6 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ МУФЕНИ ТРЪБИ (VCP) Ф150ММ | м` | 70 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ МУФЕНИ ТРЪБИ (VCP) Ф400ММ | м` | 125 |  | 0
5 | СТОМАНОБЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ДИАМЕТЪР Ф1000ММ, ДЪЛБОЧИНА ДО 3М | бр | 3 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САМОРЕГУЛИРАЩИ СЕ КАПАЦИ ЗА РШ - КЛАС НА НАТОВАРВАНЕ D400 | бр | 9 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕТОНОВИ СЕГМЕНТИ ЗА НИВОРЕГУЛИРАНЕ H=50MM - КОМПЛЕКТ 4 БРОЯ | бр | 9 |  | 0
8 | ИЗКОП С БАГЕР В СЗП С ШИР.ОТ 1.20 ДО 2.00М И ДЪЛБ.ОТ 0-2М - 70% ОТ ОБЩИЯТ ИЗКОП | м3 | 350 |  | 0
9 | ИЗКОП С БАГЕР В СЗП С ШИР.ОТ 1.20 ДО 2.00М И ДЪЛБ.ОТ 2-4М - 70% ОТ ОБЩИЯТ ИЗКОП | м3 | 175 |  | 0
10 | ИЗКОП В СЗП С ШИР.ОТ 1.20 ДО 2.00М И ДЪЛБ.ОТ 0-2М - РЪЧНО 30% ОТ ОБЩИЯТ ИЗКОП | м3 | 150 |  | 0
11 | ИЗКОП В СЗП С ШИР.ОТ 1.20 ДО 2.00М И ДЪЛБ.ОТ 2-4М - РЪЧНО 30% ОТ ОБЩИЯТ ИЗКОП | м3 | 75 |  | 0
12 | ЗАСИПВАНЕ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ
| А/ ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО БЕЗ ТРАМБОВАНЕ - 15% | м3 | 108 |  | 0
| Б/ЗАСИПВАНЕ МАШИННО - 85% | м3 | 612 |  | 0
13 | УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - ПЛЪТНО - 0-2М | м2 | 500 |  | 0
14 | УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - ПЛЪТНО - 2-4М | м2 | 220 |  | 0
15 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА ПРЕЗ 20 СМ | м3 | 720 |  | 0
16 | УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОВОДИ | бр. | 10 |  | 0
17 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ 20/20СМ ЗА ОТТОЦИ В СЪЩ. РШ | бр | 6 |  | 0
18 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ 40/40СМ В СЪЩ. РШ | бр | 1 |  | 0
19 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ ГЪРНЕТА ЗА СК, ТСК И ПХ | бр | 15 |  | 0
20 | ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНОСТ НА КАНАЛИ | м` | 195 |  | 0
21 | ПЛЪТНА ОГРАДА | м | 250 |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВиК без ДДС |  |  |  |  | 0
ЧАСТ : ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
1 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА ЗА ГАЗ PE-HD 80,PN8 BAR, SDR 11, Ø110X10,0ММ | л.м. | 260 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА ЗА ГАЗ PE-HD 80,PN8 BAR, SDR 11, Ø63X5,8ММ | л.м. | 96 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА PE-HD 80,PN8 BAR, SDR 11, Ø32X3,0ММ ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ | л.м. | 100 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ОК240В | л.м. | 100 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛНА МУФА НА РЕЗБА ЗА ОПТИЧЕН КАБЕЛ И КРАЙНО УПЛЪТНЕНИЕ | бр. | 2 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА НА ЕЛЕКТОЗАВАРКА ОТ PE 100 SDR 11, D110ММ, ТИП MВ | бр. | 26 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА НА ЕЛЕКТОЗАВАРКА ОТ PE 100 SDR 11, D63ММ, ТИП MВ | бр. | 10 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО НА ЕЛЕКТОЗАВАРКА ОТ PE100 SDR 11, D110, ТИП W90 | бр. | 9 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО НА ЕЛЕКТОЗАВАРКА ОТ PE100 SDR 11, D63, ТИП W90 | бр. | 3 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ОТ PE100 SDR 11, D110, ТИП Т | бр. | 2 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУЦИРАЩА МУФА НА ЕЛЕКТОЗАВАРКА ОТ PE100 SDR 11, D110- D63ММ, ТИП MR | бр. | 1 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ-HD/СТОМАНА ОТ PE100 SDR 11, D110/100ММ, ТИП USTR | бр. | 2 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН СФЕРИЧЕН РЕ-HD D110 SDR11 ТИП КНР, МЕХАНИЧНА ТЕЛЕСКОПИЧНА ЗАДВИЖКА D63-200ММ Н=1,2÷2,0М ТИП BS, ЗАЩИТНО ГЪРНЕ | бр. | 2 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВЪЧНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА И НАДПИС „ВНИМАНИЕ ГАЗ” | л.м. | 360 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВЪЧНА ЛЕНТА С НАДПИС „ВНИМАНИЕ ОПТИЧЕН КАБЕЛ” | л.м. | 100 |  | 0
16 | УДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИЗКОП С ШИРИНА 0,4- 0,6М ДО ДЪЛБОЧИНА 1,17М ОТ УПЛЪТНЕНА ЗЕМНА ОСНОВНА НА ПЪТНОТО ЛЕГЛО | м³ | 255 |  | 0
17 | ДОСТАВКА НА ПЯСЪК | м³ | 109 |  | 0
18 | ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА ПОД И НАД ГАЗОПРОВОД И ОПТИЧЕН КАБЕЛ | м³ | 109 |  | 0
19 | OБРАТЕН НАСИП НА ГАЗОПРОВОД И УПЛЪТНЯВАНЕ НА СЪЩИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПЪТНА ЧАСТ | м³ | 145 |  | 0
20 | ИЗВОЗВАНЕ НА ПОЧВА ОСТАТЪЧНА СЛЕД ОБРАТЕН НАСИП | м³ | 134 |  | 0
21 | ПРОДУХВАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ГАЗОПРОВОД | м³ | 356 |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ без ДДС |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ПЪТНИ РАБОТИ без ДДС |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА без ДДС |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВиК без ДДС |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ без ДДС |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ЗА ЕТАПА без ДДС |  |  |  |  | 0