## BG (3)
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА
СМЕТКА
за Газова отоплителна инсталация на бившия ДМСДГ,
в т.ч. доставка и монтаж на отоплителен водогреен котел и подмяна
на циркулационни помпи на отоплителна система
№ | наименование | к-во | ед. цена | стойност в лв. без ДДС
1 | Демонтаж на газова горелка | 1
2 | Демонтаж на стар отоплителен котел, разглобяване, разделяне от отплителна система и димоотвеждане | 1
3 | Доставка и монтаж на нов отоплителен водогреен котел 630kW, рама | 1
4 | Подвързване на нов отоплителен водогреен котел към отоплителна инсталация и система за източване на котел. Преработка на отоплителна инсталация към котел. | 1
5 | Подвързване на нов отоплителен водогреен котел към комин | 1
6 | Монтаж на газова горелка към нов отоплителен водогреен котел | 1
7 | Подмяна на компрометирана спирателна арматура към горелка | 1
8 | Напълване на отоплителна система, изпитания | 1
9 | Екзекутивна документация на подмяна на газов котел | 1
10 | Пуск и настройка на горелка и котел. Издаване пред Технически надзор. | 1
11 | Демонтаж на стари помпи, тръбна инсталация | 2
12 | Доставка и монтаж на филтри към помпи, в т.ч. фитинги, фланци, уплътнения | 2
13 | Доставка и монтаж на помпи, преработка на тръбна инсталация | 2
14 | Подвързване по Ел. на помпи | 2
Общо в лв. без ДДС: |  |  |  | 0
ДДС 20%: |  |  |  | 0
Общо в лв. с ДДС: |  |  |  | 0
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА
СМЕТКА
за Oтоплителна инсталация
гребна база "Липник", с. Николово, Община Русе
№ | наименование | мярка | к-во | ед. цена | стойност в лв. без ДДС
1 | Електрически котел с електронно управление | бр. | 1
2 | Разширителен съд 100л. | бр. | 1
3 | Предпазен клапан 1" | бр. | 1
4 | Помпа циркулационна | бр. | 1
5 | Арматура и тръбна разводка ВОИ | к-т | 1
6 | Бойлер с две серпентини и ел.нагревател 500л. | бр. | 1
7 | Арматура и тръбна разводка бойлер БГВ | к-т | 1
8 | Ел.окабеляване и подвързване | к-т | 1
9 | Метална конструкция за укрепване на съоръжения | кг. | 80
Общо в лв. без вкл. ДДС: |  |  |  |  | 0
ДДС 20%: |  |  |  |  | 0
Общо в лв. с вкл. ДДС: |  |  |  |  | 0