|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | мярка | прогнозни количества | ед.цена в лева с вкл. ДДС | обща стойност в лева с вкл. ДДС |
| 1 | RА Носеща клема за усукан проводник 2 – 4 х 25 кв.мм. | бр. | 60 |   |   |
| 2 | Автоматични прекъсвачи еднополюсни 6 А | бр. | 375 |   |   |
| 3 | Автоматични прекъсвачи еднополюсни 16 А | бр. | 30 |   |   |
| 4 | Автоматични прекъсвачи еднополюсни 25 А | бр. | 60 |   |   |
| 5 | Автоматични прекъсвачи еднополюсни 40 А | бр. | 45 |   |   |
| 6 | Автоматични прекъсвачи еднополюсни 63 А | бр. | 30 |   |   |
| 7 | АМВ /разредител/ | л. | 330 |   |   |
| 8 | Арматурно желязо или валцдрат φ 6 : φ 6,5 | кг. | 1700 |   |   |
| 9 | Арматурна мрежа 4 мм. | кг. | 150 |   |   |
| 10 | Баластра | т. | 21 |   |   |
| 11 | Балатум | кв.м. | 75 |   |   |
| 12 | Бетон Б -15 | т. | 1200 |   |   |
| 13 | Биметална клема Cu 6 – 35 /AL 25 – 70 | бр. | 90 |   |   |
| 14 | Бордюри 50/16/8 | бр. | 3750 |   |   |
| 15 | Боя алкидна  | л. | 1350 |   |   |
| 16 | Боя за хоризонт.пътна маркировка /ХПМ/ | кг. | 21000 |   |   |
| 17 | Винкели равностранни от 20х20х3 до 100х100х8 мм. | кг. | 4600 |   |   |
| 18 | Високомощен предпазител NHO 40 А | бр. | 750 |   |   |
| 19 | Високомощен предпазител NHO 50 А | бр. | 90 |   |   |
| 20 | Високомощен предпазител NHO 63 А | бр. | 150 |   |   |
| 21 | Високомощен предпазител NHO 80 А | бр. | 15 |   |   |
| 22 | Високомощен предпазител NHO 100 А | бр. | 15 |   |   |
| 23 | Газобетонни блокчета 100 мм | бр. | 1310 |   |   |
| 24 | Газобетонни блокчета 120 мм | бр. | 1200 |   |   |
| 25 | Газобетонни блокчета 200 мм | бр. | 1200 |   |   |
| 26 | Газобетонни блокчета 250 мм | бр. | 1800 |   |   |
| 27 | Гайка М 6÷ М 24 | бр. | 8000 |   |   |
| 28 | Гвоздеи  | кг. | 310 |   |   |
| 29 | Гилза мед за кербоване кабел - 16 кв.мм. | бр. | 45 |   |   |
| 30 | Гривна за парков осветител Ф 400 | бр. | 15 |   |   |
| 31 | Грунд алкиден | л. | 620 |   |   |
| 32 | Дросел 125 w за живачна лампа | бр. | 3 |   |   |
| 33 | Дросел ВТА 18 w 230 v за луминисц.лампа | бр. | 3 |   |   |
| 34 | Дросел за натриева лампа - 50 w | бр. | 3 |   |   |
| 35 | Дросел за натриева лампа - 70 w | бр. | 3 |   |   |
| 36 | Дросел за натриева лампа - 100 w | бр. | 3 |   |   |
| 37 | Дросел за натриева лампа - 150 w | бр. | 3 |   |   |
| 38 | Дросел за натриева лампа - 250 w | бр. | 3 |   |   |
| 39 | Дървен материал с р-ри 100/10/2 см. и 100/12/2 см | куб.м. | 15 |   |   |
| 40 | Дървени тачки 100х40 см. | бр. | 150 |   |   |
| 41 | Дървени шипки | пакет | 15 |   |   |
| 42 | Дюбел 14 х 100 | бр. | 900 |   |   |
| 43 | Дюбел за стеропор 8 х 50 | бр. | 150 |   |   |
| 44 | Дюбел за стеропор 10 х 90 | бр. | 150 |   |   |
| 45 | Дюбел за тухла 8 х 60 мм | бр. | 600 |   |   |
| 46 | Дюбел пирон Ф 10 х 100 | бр. | 150 |   |   |
| 47 | Дюбел пирон Ф 8 х 60 мм | бр. | 600 |   |   |
| 48 | Дюбел Ф 10 | бр. | 300 |   |   |
| 49 | Дюбел ф 10 с винт | бр. | 150 |   |   |
| 50 | Дюбел Ф 6 | бр. | 300 |   |   |
| 51 | Дюбел Ф 6 с винт | бр. | 450 |   |   |
| 52 | Дюбел Ф 8 с винт | бр. | 450 |   |   |
| 53 | Еврошина | м. | 8 |   |   |
| 54 | Електроди ф 2,5÷ф 4 | кг. | 770 |   |   |
| 55 | ЕР 95 -13 –откл.клема – 16 ÷ 95 кв.мм. и 1,5 ÷ 10 кв.мм. | бр. | 300 |   |   |
| 56 | Живачна лампа 125 w Е27 | бр. | 90 |   |   |
| 57 | Живачна лампа 250 w | бр. | 45 |   |   |
| 58 | Заваръчна мрежа Ф 6 20/20 | кг. | 600 |   |   |
| 59 | Заземителен кол | бр. | 3 |   |   |
| 60 | Заключващо устройство за паркинг | бр. | 3 |   |   |
| 61 | Зумер честотен /35kHz/ със защита IP 65 | бр. | 360 |   |   |
| 62 | Иглолистни дъски 14х14х4 | куб.м. | 3 |   |   |
| 63 | Игнитор 50/400 w запалв.устр-во за натриева лампа | бр. | 60 |   |   |
| 64 | Изкуствени неравности Speed stop ø 230 | бр. | 450 |   |   |
| 65 | Изкуствени неравности Звено 50х43х5 | бр. | 8 |   |   |
| 66 | Изкуствени неравности Звено 50х90х5 | бр. | 75 |   |   |
| 67 | Изкуствени неравности Терминал 28х90х5 | бр. | 15 |   |   |
| 68 | Изкуствени неравности Терминал 43х23х5 | бр. | 8 |   |   |
| 69 | Изолираща лента 125 № 2074 38 мм.х 3,17 мм.х 1,5 м. | бр. | 15 |   |   |
| 70 | Изолираща лента 85 – 25/33 | бр. | 75 |   |   |
| 71 | Изолираща лента 962 | бр. | 15 |   |   |
| 72 | Изолираща лента 963 | бр. | 45 |   |   |
| 73 | Изолирбанд | бр. | 180 |   |   |
| 74 | Кабел СВТ 3х2,5 кв.мм. | м. | 500 |   |   |
| 75 | Кабел СВТ 4 х 16 кв.мм. | м. | 1000 |   |   |
| 76 | Кабелни превръзки 250/3,5 - черни | опак. | 60 |   |   |
| 77 | Кабелни превръзки 540/7,5 - черни | опак. | 15 |   |   |
| 78 | Кабелни превръзки 750/7,5 - черни | опак. | 45 |   |   |
| 79 | Капаци за К2 бакелитови кафяви | бр. | 30 |   |   |
| 80 | Капаци за К2 пластмасови | бр. | 3 |   |   |
| 81 | Капачка за витлов предпазител 25 А | бр. | 3 |   |   |
| 82 | Капачка за витлов предпазител 63 А | бр. | 3 |   |   |
| 83 | Клема месингова 6 – 16 кв.мм. един болт | бр. | 3 |   |   |
| 84 | Комп луминисц лампи PL – E 23w/ 850 | бр. | 300 |   |   |
| 85 | Комп луминисц лампи PL – E 30w/ 850 | бр. | 75 |   |   |
| 86 | Конструктивна бързоразлагаща емулсия /КБЕ/ | т. | 75 |   |   |
| 87 | Контактор 65 А, бобина 220 V | бр. | 15 |   |   |
| 88 | Контактор 110 А, бобина 220 V | бр. | 15 |   |   |
| 89 | Кореселин | л. | 960 |   |   |
| 90 | Кръгла стомана от φ 8 : φ 60 мм. | кг. | 300 |   |   |
| 91 | Кутии К2 бакелитова кафява | бр. | 45 |   |   |
| 92 | Ламарина листова /СВ и ГВ/: 0,5 - 6,0 мм.и 1000/2000мм.- 1250/2500мм. | кг. | 6300 |   |   |
| 93 | Лампа 300 W E 40 | бр. | 15 |   |   |
| 94 | Лампа Е27 GLS TLC 230-240V, 70-100W,8000h | бр. | 2250 |   |   |
| 95 | Лампа луминисцентна PL – C 26 w | бр. | 90 |   |   |
| 96 | Лампа луминисцентна PL – L 36 w/840 | бр. | 30 |   |   |
| 97 | Лампа луминисцентна PL – L 18 w/840 | бр. | 30 |   |   |
| 98 | Лампа луминисцентна PL – S 11w | бр. | 30 |   |   |
| 99 | Лампа метал халоген тип CDM – T 70w | бр. | 15 |   |   |
| 100 | Лампа метал халоген тип CDM – T 150w | бр. | 15 |   |   |
| 101 | Лампа метал халоген тип CDM – T 250w | бр. | 15 |   |   |
| 102 | Лампа метал халоген тип CDM – T 35w/830 | бр. | 30 |   |   |
| 103 | Лампа метал халоген тип CDM – TC 35w/830 | бр. | 30 |   |   |
| 104 | Лампа метал халоген тип CDM – TD 70 w/830 | бр. | 15 |   |   |
| 105 | Ластици за опън ф 5 мм - 100 см | бр. | 30 |   |   |
| 106 | Латекс | кг. | 150 |   |   |
| 107 | Лента „Внимание кабел!” | кг. | 15 |   |   |
| 108 | Лента от неръжд. стомана 9,5/0,4 мм.за опаковане | бр. | 8 |   |   |
| 109 | Лепило за балатум | кг. | 30 |   |   |
| 110 | Лепило С 200 | кг. | 45 |   |   |
| 111 | Лустер клема 1,5 : 6 мм. | бр. | 54 |   |   |
| 112 | Лустер клема 10 кв.мм. | бр. | 45 |   |   |
| 113 | Лустер клема 16 кв.мм. | бр. | 30 |   |   |
| 114 | Лустер клема 25 кв.мм. | бр. | 30 |   |   |
| 115 | Метална проволка | м. | 150 |   |   |
| 116 | Метална шина 20/20/4 мм ÷ 100/100/10 мм | кг. | 3000 |   |   |
| 117 | Метални халки-Ф 30 мм | бр. | 30 |   |   |
| 118 | Мозайка | т. | 45 |   |   |
| 119 | Мрежа за изолации | кв.м. | 150 |   |   |
| 120 | Муфа 35/70 кв.мм. за муфиране кабели | бр. | 3 |   |   |
| 121 | Муфа 6/25 кв.мм. за муфиране кабели | бр. | 23 |   |   |
| 122 | Муфа 95/185 кв.мм.за муфиране кабели | бр. | 3 |   |   |
| 123 | Натриеви лампи 100 w Е 40 | бр. | 450 |   |   |
| 124 | Натриеви лампи 100 w Е 27 | бр. | 300 |   |   |
| 125 | Натриеви лампи 150 w Е 40 | бр. | 300 |   |   |
| 126 | Натриеви лампи 250 w | бр. | 300 |   |   |
| 127 | Натриеви лампи 50 w | бр. | 4500 |   |   |
| 128 | Натриеви лампи 70 w | бр. | 1500 |   |   |
| 129 | Неплътен асфалтобетон | т. | 750 |   |   |
| 130 | Оградна мрежа | кв.м. | 2250 |   |   |
| 131 | П –образен профил /уайзен/ от № 6,5 до № 12 | кг. | 1800 |   |   |
| 132 | Пано оградно 1,2-1,4 х 2,5 м. | бр. | 450 |   |   |
| 133 | Парков осветител за натриева лампа 50W Ф400-бял | бр. | 450 |   |   |
| 134 | ПВА1 2,5 кв.мм.-проводник едножичен червен | м. | 150 |   |   |
| 135 | ПВО 6 кв.мм. - рекордоман | м. | 150 |   |   |
| 136 | Периодичен профил № 8 : № 20 | кг. | 1500 |   |   |
| 137 | Плоскости талашит - 240/120 см | бр. | 600 |   |   |
| 138 | Плътен асфалтобетон | т. | 33000 |   |   |
| 139 | Полиетилен | кв.м. | 6000 |   |   |
| 140 | Поликарбонат - 8мм UV безцветен | кв.м. | 2000 |   |   |
| 141 | Поцин. ламарина /LT профил/ 0,9 х 2000 или 0,9 х 4000 | кг. | 1500 |   |   |
| 142 | Поцинк.ламарина-дебелина 0,5÷3,0 мм. и размери1000х2000 и 1250х2500 | кг. | 900 |   |   |
| 143 | Поцинкована тел ф2 ÷ ф4 | кг. | 30 |   |   |
| 144 | Проф.тръба метална 20/20 - 40/40 | кг. | 850 |   |   |
| 145 | Профилни тръби, ел. заварени от 20х20х1,5 до 100х100х4 мм. | кг. | 3000 |   |   |
| 146 | ПФЦ Ф 110 | м. | 150 |   |   |
| 147 | ПФЦ Ф 50 | м. | 150 |   |   |
| 148 | Пътен конус Н 500 | бр. | 150 |   |   |
| 149 | Пътни знаци група „А” – без символи и закрепващи скоби: Втори типоразмер по БДС IS17-2006 | бр. | 8 |   |   |
| 150 | Пътни знаци група „А” – без символи и закрепващи скоби: трети типоразмер по БДС IS17-2006 | бр. | 8 |   |   |
| 151 | Пътни знаци група „Б” – без символи и закрепващи скоби: Втори типоразмер „Б1” и „Б2” | бр. | 8 |   |   |
| 152 | Пътни знаци група „Б” – без символи и закрепващи скоби: трети типоразмер „Б1” и „Б2” | бр. | 8 |   |   |
| 153 | Пътни знаци група „В” – без символи и закрепващи скоби Втори типоразмер | бр. | 8 |   |   |
| 154 | Пътни знаци група „В” – без символи и закрепващи скоби Трети типоразмер | бр. | 8 |   |   |
| 155 | Пътни знаци група „Г” – без символи и закрепващи скоби Втори типоразмер | бр. | 8 |   |   |
| 156 | Пътни знаци група „Г” – без символи и закрепващи скоби Трети типоразмер | бр. | 8 |   |   |
| 157 | Пътни знаци група „Д” – без символи и закрепващи скоби втори типоразмер на син фон, по вид и размери - "Д20" | бр. | 8 |   |   |
| 158 | Пътни ивици 50/25/10 | бр. | 4500 |   |   |
| 159 | Пяна за пистолет 750 мл | бр. | 30 |   |   |
| 160 | Пясък | т. | 85 |   |   |
| 161 | РА 25х100 Опъват.клема за усукан проводник 2 ÷ 4х 16 ÷ 25 кв.мм. регулируема | бр. | 120 |   |   |
| 162 | Разредител за ХПМ - зимен | кг. | 2250 |   |   |
| 163 | Райбер плосък  | бр. | 75 |   |   |
| 164 | Рециклиран материал едра фракция | т. | 15000 |   |   |
| 165 | Римска двойка за опъване на въжета | бр. | 30 |   |   |
| 166 | Рифелова ламарина | кг. | 150 |   |   |
| 167 | Рогатки за стълбове на улично осветление | бр. | 8 |   |   |
| 168 | Самозалепваща лента | бр. | 75 |   |   |
| 169 | Сатен атишкан | кг. | 1500 |   |   |
| 170 | Светещи пътни знаци Втори типоразмер „А18” | бр. | 150 |   |   |
| 171 | Светещи пътни знаци Втори типоразмер „А19” | бр. | 150 |   |   |
| 172 | Светлоотразителни перли за ХПМ | кг. | 4500 |   |   |
| 173 | Светодиод овален/зелен/ FYL 4351BGC1A | бр. | 12000 |   |   |
| 174 | Светодиод овален/червен/ FYL-4354SURC1A | бр. | 12000 |   |   |
| 175 | Силикон санитарен | бр. | 130 |   |   |
| 176 | Скоба метална ф 80 | бр. | 150 |   |   |
| 177 | Скоба метална ф 120 | бр. | 150 |   |   |
| 178 | Скоба от неръджаема стомана 9,5/0,4 мм. за опаковане | бр. | 150 |   |   |
| 179 | Сода каустик | л. | 60 |   |   |
| 180 | Специализиран грунд за полагане на ХПМ | кг. | 150 |   |   |
| 181 | Сребърен феролит | л. | 460 |   |   |
| 182 | Стартер 4 : 65 w за лиминисцентна лампа | бр. | 120 |   |   |
| 183 | Стеропор F 2 | бр. | 150 |   |   |
| 184 | Стеропор F 3 | бр. | 150 |   |   |
| 185 | Строителни лепила за газобетон, фаянс и теракот | кг. | 550 |   |   |
| 186 | Стълб за УО без пета с двойна рогатка 10-14 м. | бр. | 3 |   |   |
| 187 | Стълб за УО без пета с единична рогатка 10-12 м. | бр. | 3 |   |   |
| 188 | Сфера за парков осветител φ400 - бяла | бр. | 300 |   |   |
| 189 | Технически фазер с дебелина 2 см. | кв.м. | 12 |   |   |
| 190 | Тиксо хартия  | бр. | 90 |   |   |
| 191 | Триплекс | кв.м. | 50 |   |   |
| 192 | Тротоарни плочи 30/30/4,5 | бр. | 22500 |   |   |
| 193 | Тръба за полагане кабел HDPE φ 40 | м. | 750 |   |   |
| 194 | Тръба за полагане кабел HDPE φ 32 | м. | 300 |   |   |
| 195 | Тръба за полагане кабел,уширена едностранно PVC Ф 25 | м. | 45 |   |   |
| 196 | Тръба за полагане кабел,уширена едностранно РVС Ф 32 | м. | 120 |   |   |
| 197 | Тръба черна шевна, безшевна от 1/2″ до 5 ″ | кг. | 37500 |   |   |
| 198 | Тръбен парапет Нисък тип /1800х800/ - Оградни пана | бр. | 15 |   |   |
| 199 | Тръбен парапет Нисък тип /1800х800/ - стълбчета | бр. | 42 |   |   |
| 200 | Тръбен парапет стандартен поцинкован Висок тип /1800х1000/- Оградни пана | бр. | 150 |   |   |
| 201 | Тръбен парапет стандартен поцинкован Висок тип /1800х1000/- Стълбчета | бр. | 168 |   |   |
| 202 | Тръби ел. заварени | т. | 1,5 |   |   |
| 203 | Тръби метални ел. заварени ф 60 | кг. | 300 |   |   |
| 204 | Тухли единичка | бр. | 3000 |   |   |
| 205 | Тухли четворка | бр. | 3000 |   |   |
| 206 | Уличен осветител 100 w Е 27 за натриева лампа | бр. | 15 |   |   |
| 207 | Уличен осветител 100 w Е 40 за натриева лампа | бр. | 15 |   |   |
| 208 | Уличен осветител 50 w за натриева лампа | бр | 15 |   |   |
| 209 | Уличен осветител 70 w за натриева лампа | бр | 60 |   |   |
| 210 | Уличен осветител 150 w за натриева лампа | бр | 15 |   |   |
| 211 | Уличен осветител 250 w за натриева лампа | бр | 15 |   |   |
| 212 | Улични бордюри 50/25/15 | бр. | 5250 |   |   |
| 213 | Усукан проводник тип AL / R 2х16 кв.мм. | м. | 3750 |   |   |
| 214 | Фасадна боя | кг. | 3000 |   |   |
| 215 | Фракция 0/60 | т. | 4500 |   |   |
| 216 | Фракция 4/8 | т. | 1000 |   |   |
| 217 | Фракция 15/25 | т. | 4500 |   |   |
| 218 | Цимент мярка 50 | кг. | 24145 |   |   |
| 219 | Циментова шпакловка | кг. | 1500 |   |   |
| 220 | Часовник Фонотроник - 2, програмиран за 365 дни | бр. | 15 |   |   |
| 221 | Шайби широка периферия -ф 4 | бр. | 1500 |   |   |
| 222 | Шина от 20х3 до 100х 10 мм. | кг. | 1500 |   |   |
| 223 | Шкурка на хартиена основа РН 120 | м. | 90 |   |   |
| 224 | Шпилки-ф 5 /1000 мм | бр. | 60 |   |   |
|  | **ОБЩО**  |  |  |  |  |