**ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:**

**„Изработка, монтаж/демонтаж на 10 бр. еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност“**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. **Пълно описание предмета на поръчката и основните характеристики**

**Предмет на поръчката е „*Изработка, монтаж/демонтаж на 10 бр. еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност“,*** който включва следните дейности и изисквания към павилионите:

* Изработване и монтаж на 10 бр. еднотипни сглобяеми павилиона, предназначени за търговска дейност, съгласно проект по части архитектурна и СК.
* Павилионите да са изработени от метална носеща конструкция, с размери - 2.0 м ширина, 2.0 м дължина, 2.25 м. височина. ПВЦ обшивка от термопанели с 0.4 м дебелина и дървен под. Изграден едноскатен покрив, с външно отводняване. Оборудвани с: врата с брава, шилцове и секретен патрон; прозорец и подпроречен перваз; открита вътрешна силова и осветителна инсталация (осветително тяло, ключ обикновен и контакт Шуко, апартаментно табло с електромер).
* Павилионите имат характер на преместваеми обекти и ще се монтират на определено от Възложителя място, съгласно одобрена схема на преместваеми обекти. Следва да са изработени така, че да позволяват многократен монтаж и демонтаж.
* Павилионите се доставят готово изработени и на място се осъществява първоначален монтаж и демонтаж.
* Поръчката включва и обучение на обслужващ персонал на Възложителя за демонтаж и повторен монтаж на павилионите, при организиране на следващ временен базар.
* Сключилият договор за изпълнение представя на Възложителя писмена инструкция за монтаж и демонтаж.
1. **Технически условия за изпълнение на поръчката**

Да се спазват инвестиционните проекти. Изискванията за предвидените материали са описани в инвестиционните проекти, които са публикувани в официалния сайт на Възложителя в раздел Профил на купувача.

1. **Прогнозна стойност на поръчката и срок за изпълнение**
* **Прогнозната стойност на поръчката е 56 000 лв.с ДДС.**
* **Срок за изпълнение на поръчката – до 20 (двадесет) работни дни.**
1. **Изисквания към участниците**

Участниците трябва да са имат опит в изпълнението на сходни услуги през последните три години, считано от срока за подаване на оферти. Забележка: Сходни - изработване (и/или доставка) и монтаж на поне два сглобяеми павилиона за търговска дейност. Доказва се чрез представяне на списък на извършените обекти през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), доказващи придобиване на опит в областта на предмета на поръчката или сходен такъв.

За доказване на изискването по предходната точка, участникът представя:

* списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, с посочени: обект (предмет); възложител (получател); в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител; стойност; дата на получаване на услугата; доказателства за изпълнение. Списъкът на договорите се попълва по приложен образец.
* доказателства за извършените обекти, представени под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за извършената услуга по списъка.
1. **Начин на образуване на предлаганата цена**
2. Участниците да представят обобщена цена за цялата поръчка, с включен ДДС, придружена от остойностена количествена сметка. Към количествено-стойностната сметка може да се добавят и други работи, които евентуално Възложителят е пропуснал.
3. В предложената цена да се включат и всички съпътстващи операции, които технологично са необходими за окончателното завършване на изделието и монтажа му. В случай, че в единичната цена (за брой изделие) не са включени цените на съпътстващите операции и монтаж/демонтаж на изделието, същите ще са за сметка на Изпълнителя.
4. **Начин на отчитане и заплащане на извършеното**

Заплащането ще се извърши на два етапа:

1. **авансово -** до 30% от договорената цена на база данъчна фактура; /проформафактура/
2. **окончателно -** след представяне на: Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и представители на Възложителя; Декларация за съответствие на изделието; Сертификати за вложените материали; Данъчна фактура. В Приемо-предавателния протокол да е отразено, че е извършен монтаж/демонтаж и че е представена Инструкция за монтаж и демонтаж на изделието и че е проведен инструктаж на персонала.
3. **Изисквания за качество**

Изпълнитгелят да представи декларация за съответствие на изделието и сертификати за вложени материали.

1. **Критерий за оценка на постъпилите оферти и определяне тежестта им в комплексната оценка**

Критерият за оценка е **икономически най-изгодна оферта,** определена съгласно предварително одобрена методика, включваща следните показатели:

1. **Предложена Цена (ПЦ)** **– максимален брой точки - 50 т.**

**Показател „Предлагана цена” (ПЦ)**

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки **50 т.**

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – 50 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Рmin

ПЦ= -------- х 50, където

 Рn

„50” са максималните точки по показателя;

Р n– цената, предложена от съответния участник (без ДДС);

Рmin - предложената минимална цена(без ДДС).

1. **Срок на изпълнение (СИ) – срок за изработка и монтаж - максимален брой точки - 50 точки.**

**Участниците следва да предложат срок за изпълнение до 20 работни дни.**

СИmin

СИ= -------- х 50, където

 СИn

„50” са максималните точки по показателя;

СИ n– срокът, предложен от съответния участник

СИmin – най-краткият предложен срок

**Комплексната оценка се формира по следния начин: КО =ПЦ + СИ**

Кандидатът да предложи гаранционен срок, не по-малък от определените в **Наредба №2/31.07.2003 г.** на министъра на регионалното развитие и благоустройство за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, не по-малък от 5 години.