## САН СТЕФАНО
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект:Улично осветление на територията на гр. Русе
Осветление по ул. Сан Стефано в участъка от ул. Плиска до ул. Алея Възраждане, ж.к. Възраждане, гр. Русе
Част:Електро
Фаза:Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.13
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 12
3 | Направа шурфове | бр | 9
4 | Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 3
5 | Разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 2
6 | Направа изкоп 0,8/0,4м | м | 13
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 109
8 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 126
9 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 197
10 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 150
11 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 46
12 | Направа изкоп за сондажни шахти | бр | 4
13 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 46
14 | Полагане HDPE тръба открито по стълб | м | 1
15 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м | бр | 6
16 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 6
17 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 7
18 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 7
19 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 6
20 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 6
21 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W | бр | 6
22 | Монтаж осветително тяло на стълб | бр | 6
23 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 24
24 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 197
25 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 24
26 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 197
27 | Зануляване на стълбче | бр | 2
28 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 12
29 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 12
30 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. | бр | 36
31 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. | бр | 26
32 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 2
33 | Измерване заземление | бр | 2
34 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 6
35 | Презатревяване и възстановяване зелени площи | м2 | 70
36 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 18
37 | Цифрово заснемане | бр | 1
Съставил:
(инж.Русева)

## АХЕЛОЙ
Улично осветление на територията на гр. Русе
Изграждане на районно осветление около бл.Ахелой 1, бл.Ахелой 2 и ул.Въча
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | К-во
1 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА | км. | 0.491
2 | НАПРАВА ШУРФОВЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КАБЕЛИ | м | 24
3 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 490
4 | РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 113
5 | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ HDPE В ИЗКОП Ф40мм С ДОСТАВКАТА | м | 540
6 | ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП С ЛЕНТА-1 КАБЕЛ | м | 490
7 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ,КАНАЛИ БЛОКОВЕ ДО 1KV ДО 4Х10 ММэ | м | 570
8 | НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2'' ЕДНА ТРЪБА | бр. | 4
9 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛДО РАЗИР КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 32
10 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 Х 1.5 ММ2 | м | 64
11 | ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ СТОМАНОТРЪБНИ СТЪЛБОВЕ С ДЪЛЖ.ДО 6 М. И ТЕГЛО ДО 80 КГ. | бр. | 16
12 | МОНТАЖ ЖИВ.ОСВ.ТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ В/У РОГАТКАТА СЪС СТЪЛБА | бр. | 16
13 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛИ НН С ДВУСЛОЙНА ОБМОТКА ЗА СЕЧЕНИЕ ДО 4Х10ММэ | бр. | 32
14 | ЗАНУЛЯВАНЕ НА СТЪЛБ | бр. | 16
15 | БОЯДИСВАНЕ НА СТЪЛБ ДВУКРАТНО | бр. | 16
16 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 32
17 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 32
18 | МОНТАЖ КАБЕЛНА КУТИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В/ХУ СТЪЛБА | бр. | 16
19 | ДОСТАВКА КАБЕЛНА КУТИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПЛАСТМАСОВА | бр. | 16
20 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5мм2 | м | 64
21 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СAВТ 3Х10мм2 | м | 570
22 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6мм2 | м | 1.5
23 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВ А2 - 6мм2 | м | 7.5
24 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W | бр. | 16
25 | ДОСТАВКА СТОМАНОТРЪБЕН СТЪЛБ С ВИСОЧИНА 3,5 м НАД ЗЕМЯТА | бр. | 16
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 6А | бр. | 16
27 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | м3 | 40
28 | ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 4
29 | ИЗПИТВАНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА ПРОВ.,КАБ.,НАМОТКИТЕ НА МАШИНИ И АПАРАТИ С МЕГЕР/ | бр. | 16
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО СХЕМА | бр. | 1
31 | ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ | бр. | 1

## КЛОКОТНИЦА+ВЪЧА
Улично осветление на територията на гр. Русе
.Изграждане на районно осветление около бл.Клокотница 1 и бл.Клокотница 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | К-во
1 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА | км. | 0.5
2 | НАПРАВА ШУРФОВЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КАБЕЛИ | м | 27
3 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 515
4 | РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | м2 | 97
5 | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ HDPE В ИЗКОП Ф40мм С ДОСТАВКАТА | м | 560
6 | ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП С ЛЕНТА-1 КАБЕЛ | м | 515
7 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ,КАНАЛИ БЛОКОВЕ ДО 1KV ДО 4Х10 ММэ | м | 560
8 | НАБИВАНЕ ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 3М 2 1/2'' ЕДНА ТРЪБА | бр. | 5
9 | ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛДО РАЗИР КУТИЯ В СТЪЛБА | бр. | 27
10 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 Х 1.5 ММ2 | м | 56
11 | ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ СТОМАНОТРЪБНИ СТЪЛБОВЕ С ДЪЛЖ.ДО 6 М. И ТЕГЛО ДО 80 КГ. | бр. | 14
12 | МОНТАЖ ЖИВ.ОСВ.ТЕЛА ЗА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ В/У РОГАТКАТА СЪС СТЪЛБА | бр. | 14
13 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛИ НН С ДВУСЛОЙНА ОБМОТКА ЗА СЕЧЕНИЕ ДО 4Х10ММэ | бр. | 27
14 | ЗАНУЛЯВАНЕ НА СТЪЛБ | бр. | 14
15 | БОЯДИСВАНЕ НА СТЪЛБ ДВУКРАТНО | бр. | 14
16 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2 | бр. | 28
17 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2 | бр. | 28
18 | МОНТАЖ КАБЕЛНА КУТИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В/ХУ СТЪЛБА | бр. | 14
19 | ДОСТАВКА КАБЕЛНА КУТИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПЛАСТМАСОВА | бр. | 14
20 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5мм2 | м | 56
21 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СAВТ 3Х10мм2 | м | 560
22 | ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6мм2 | м | 1.5
23 | ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВ А2 - 6мм2 | м | 7
24 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W | бр. | 14
25 | ДОСТАВКА СТОМАНОТРЪБЕН СТЪЛБ С ВИСОЧИНА 3,5 м НАД ЗЕМЯТА | бр. | 14
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 6А | бр. | 14
27 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | м3 | 36
28 | ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 5
29 | ИЗПИТВАНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА ПРОВ.,КАБ.,НАМОТКИТЕ НА МАШИНИ И АПАРАТИ С МЕГЕР/ | бр. | 14
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО СХЕМА | бр. | 1
31 | ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ | бр. | 1

## ЖЕРАВ
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на гр. Русе
Подобект: Осветление около бл. Жерав, ж.к. Изток, гр. Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.28
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 10
3 | Направа шурфове | бр | 6
4 | Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 1
5 | Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 1
6 | Разкъртване и възстановяване базалтова настилка | м2 | 23
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м | м | 155
8 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 110
9 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 300
10 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 320
11 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 300
12 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 18
13 | Направа изкоп за сондажни шахти | бр | 2
14 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 18
15 | Полагане HDPE тръба открито по стена | м | 3
16 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м над терена | бр | 12
17 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 12
18 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 12
19 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 12
20 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 12
21 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 12
22 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W | бр | 12
23 | Монтаж осветително тяло на стълб | бр | 12
24 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 48
25 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 341
26 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 6
27 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 48
28 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 341
29 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 24
30 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 24
31 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. | бр | 24
32 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. | бр | 24
33 | Зануляване на стълбче | бр | 12
34 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 3
35 | Измерване заземление | бр | 3
36 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 12
37 | Презатревяване и възстановяване зелени площи | м2 | 137
38 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 29
39 | Цифрово заснемане | бр | 1

## ЕНГЕЛС
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на гр. Русе
Подобект: Осветление около бл. бл. Фридрих Енгелс А, Б, В, Г и по ул. Герлово, ж.к. Родина ІI, гр. Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.48
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 17
3 | Направа шурфове | бр | 10
4 | Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 16
5 | Разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 4
6 | Разкъртване и възстановяване базалтова настилка | м2 | 7
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м | м | 150
8 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 290
9 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 453
10 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 641
11 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 604
12 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 25
13 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 18
14 | Полагане HDPE тръба открито по стена | м | 2
15 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м | бр | 17
16 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 17
17 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 17
18 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 17
19 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 17
20 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 17
21 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W | бр | 17
22 | Монтаж осветително тяло на стълб | бр | 17
23 | Доставка ел. табло по схема Т_УО | бр | 1
24 | Монтаж ел. табло на фундамент | бр | 1
25 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 68
26 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 588
27 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 5
28 | Доставка кабел СВТ 5х6мм2. | м | 5
29 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 52
30 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 535
31 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 34
32 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 31
33 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. | бр | 34
34 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. | бр | 31
35 | Зануляване на стълбче | бр | 17
36 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 6
37 | Направа заземление с 2 поцинковани кола 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 1
38 | Измерване заземление | бр | 7
39 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 16
40 | Презатревяване и възстановяване зелени площи | м2 | 92
41 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 57
42 | Цифрово заснемане | бр | 1

## ПЛАНИНИТЕ
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на гр. Русе
Подобект: Осветление около бл. Козница планина, бл. Лозен планина, бл. Сакар планина, ж.к. Родина ІІ, гр. Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.64
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 12
3 | Направа шурфове | бр | 10
4 | Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 42
5 | Разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 13
6 | Разкъртване и възстановяване базалтова настилка | м2 | 8
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 712
8 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 800
9 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 856
10 | Доставка HDPE тръба ф63 | м | 27
11 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 920
12 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 12
13 | Полагане HDPE тръба открито по стена | м | 2
14 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м | бр | 19
15 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 19
16 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 23
17 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 23
18 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 19
19 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 19
20 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W | бр | 19
21 | Монтаж осветително тяло на стълб | бр | 19
22 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 76
23 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 725
24 | Доставка кабел СAВТ 4х16мм2. | м | 166
25 | Доставка кабел СAВТ 3х50+25мм2. | м | 29
26 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 6
27 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 76
28 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 849
29 | Изтегляне кабел до 3х50+25мм2 в тръба | м | 29
30 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 36
31 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 38
32 | Направа суха разделка на кабел до 50мм2. | бр | 2
33 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. | бр | 36
34 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. | бр | 38
35 | Свързване проводник към съоръжение с кабелна обувка 50мм2. | бр | 2
36 | Зануляване на стълбче | бр | 19
37 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 8
38 | Направа заземление с 2 поцинковани кола 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 1
39 | Доставка ел. табло по схема Т_УО | бр | 1
40 | Монтаж ел. табло на фундамент | бр | 1
41 | Измерване заземление | бр | 9
42 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 23
43 | Презатревяване и възстановяване зелени площи | м2 | 111
44 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 17
45 | Цифрово заснемане | бр | 1

## ДЕБЕЛЯНОВ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: Улично осветление на територията на гр. Русе
Подобект: Осветление по ул. Димчо Дебелянов в участъка от от ул.Сини камъни до ул.Сърнена гора, ж.к. Родина ІI, гр. Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич.
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.28
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 9
3 | Направа шурфове | бр | 4
4 | Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 36
5 | Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 4
6 | Разкъртване и възстановяване базалтова настилка | м2 | 2.5
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 343
8 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 272
9 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 400
10 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 400
11 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м над терена | бр | 15
12 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 15
13 | Доставка помощен стълб по детайл Н=6м над терена | бр | 2
14 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 6м | бр | 2
15 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 17
16 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 17
17 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 15
18 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 15
19 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W | бр | 15
20 | Монтаж осветително тяло | бр | 15
21 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 60
22 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 400
23 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 5
24 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 60
25 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 400
26 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 30
27 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 32
28 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. | бр | 30
29 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. | бр | 32
30 | Зануляване на стълбче | бр | 17
31 | Доставка и монтаж опъвателна клема за 4х16 | бр | 4
32 | Доставка и монтаж конзола за опъвателна клема с крепежен елемент | бр | 4
33 | Доставка и монтаж отклонителна клема за УО Al 16/Al 16 | бр | 2
34 | Доставка и монтаж отклонителна клема за УО Al 16/Al 10 | бр | 2
35 | Доставка и монтаж изолиран проводник AL/R 2x16 | м | 30
36 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 6
37 | Измерване заземление | бр | 6
38 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 16
39 | Презатревяване и възстановяване зелени площи | м2 | 108
40 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 16
41 | Цифрово заснемане | бр | 1